## АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от12.03.2014 					                                                                         №17

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении проектно-сметной документации по объекту капитального строительства  - Газопровод среднего давления в хуторе Пролетарском Кореновского района

В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы от 20 декабря 2013 года № 23-1-5-0931-13, по объекту капитального строительства  - Газопровод среднего давления в х. Пролетарском Кореновского района п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства – Газопровод среднего давления в х. Пролетарском Кореновского района со следующими технико-экономическими характеристиками:

1.1.Вид строительства – новое;

1.2.Сейсмичность – 7 баллов;

1.3.Протяжённость газопроводов высокого и среднего давления из полиэтиленовых и стальных труб – 15514,42 м.;

1.4.Шкафной газорегуляторный пункт типа ГСГО-МВ-00-6 с регулятором давления РДБК 1-50/35 -1шт.;

1.5.Шкафной газорегуляторный пункт типа ГРПШ-6, с регулятором давления РДГД-6 – 153шт.;

1.6.Продолжительность строительства – 6,9 мес.;

1.7.Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 4кв.2013г. с учётом НДС 18% - 17723,79 тыс.рублей;

2. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района.

3.Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       О.В. Руга