# МУП ЖКХ

# Пролетарского сельского поселения

| Россия, 353162 Краснодарский край, х.Бабиче-Кореновский ,улица Мира, дом 109Б телефон 8-861-42-23-2-72 353163 х.Пролетарский, улица Юбилейная, дом 19 | ИНН 2335014584 КПП 233501001 р/счет 40702810630140090599 в Юго-Западном банке Сбербанка России г.Ростов-на-Дону БИК 046015602 |
| --- | --- |

# Технические условия на водоснабжение

Наименование объекта: Земельный участок в х. Пролетарский, ул.Шоссейная,б/н ,кадастровый номер 23:12:0502013:135

Заказчик: Хохлова Светлана Владимировна

Проектная организация: не определена

Сроки строительства: 2017-2027 г.г.

1.1  Объем водопотребления: 0,5 куб. м в сутки

1.2  Точка подключения :   от существующего водопровода по ул Мира ,х.Б-Кореновский

1.3  Свободный напор сети:   2 атм.

1.4  Требования контрольно-измерительной  аппаратуре:  Узел учета установить на границе земельного участка в колодце с заменой подводящего трубопровода от врезки до водомера на пластик  (ПН-20) любой марки, производимой отечественными или зарубежными производителями, антимагнитные. На остальные марки устанавливать дополнительный чехол с возможностью пломбирования. Ответвление до узла учета не допускаются, после установки узел учета пломбируется  контролером , заключается договор на потребление воды с  МУП «ЖКХ» Пролетарского сельского поселения.

1.5  Особые условия: Перед узлом учета предусмотреть аварийный кран со свободным доступом к нему.

2. Канализование

2.1  Объем водопотребления: отсутствует.

2.2  Точка подключения:

2.3  Особые условия:

# Проектно-сметную документацию согласовать с МУП «ЖКХ»

Срок действия тех. условий — пять лет со дня выдачи.

Директор МУП «ЖКХ»

Пролетарского сельского поселения                                                            А.М.Гармашев.

«_____»__________________2017   год