## АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2018				                                                                                   № 38

хутор Бабиче-Кореновский

Об утверждении ведомственной целевой  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2018 год

В соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», постановлением администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 19 мая 2015 года №108 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2018 год (приложение).

2.  Общему отделу администрации  Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Коваленко) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить  на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                               М.И. Шкарупелова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района

от 29.03.2018  № 38

ВЕДОМСТВЕННАЯ целевАЯ программА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2018 год

# ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2018 год

| Наименование программы: | Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2018 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области эергосбережения и повышения энергетической эффективности», Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» |
| Основные разработчики | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Муниципальные заказчики и исполнители мероприятий программы | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение уличного освещения, а также муниципальных учреждений, экономия средств бюджета и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Целевые индикаторы и показатели | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировке) воды в системах водоснабжения |
| Наименование программных мероприятий | 1. Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений; 2. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений; 3. Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения; 4. Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях; 5. Повышение энергетической эффективности, приобретение преобразователя частоты для насосов и вентиляторов СР2000; 6. Ежемесячный мониторинг показаний приборов учета; 7. Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением; 8. Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование. |
| Сроки реализации Программы | 2018 год |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2018 год составляет 32,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. |

- Характеристика проблемы (задачи)

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной и жилищной сферах, а также других сферах поселкового хозяйства непрерывно повышается. В 2006 году приборы учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилищном комплексе, практически отсутствовали. Не было ни одного прибора учета потребления воды. Оснащенность приборами учета по холодной воде составляла всего 2-3 % от необходимого. Система энергоснабжения и энергопотребления на территории Пролетарского сельского поселения Кореновского района имеет раздробленную структуру. Собственность источников энергоснабжения, передаточных устройств и собственность потребителей раздроблена, что при проведении работ по технической реконструкции и оптимизации системы энергоснабжения приводит к столкновению экономических интересов различных предприятий, учреждений и организаций. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие потери энергии при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует экономическая заинтересованность предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений в бюджетной сфере к реализации энергосберегающих мероприятий. При существующем уровне энергоемкости и социальной сферы Пролетарского  сельского поселения Кореновского района дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Пролетарского  сельского поселения Кореновского района.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории Пролетарского  сельского поселения Кореновского района должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

проведение энергетических обследований;

учет энергетических ресурсов;

нормирование потребления энергетических ресурсов;

повышение энергетической эффективности при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения, путем снижения удельного расхода электрической энергии.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Пролетарского  сельского поселения Кореновского района.

- Основные цели и задачи Программы

Цели:

Реализация энергосберегающей политики на территории поселения;

Обеспечение точности, достоверности и единства учета отпускаемых и

потребляемых энергетических ресурсов;

Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов;

Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов (малые люминесцентные лампы, с последующим переходом на светодиодные лампы).

Задачи:

Анализ фактического энергопотребления на объектах администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности;

Формирование информационной базы нормативно-правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

Оснащение объектов администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района, предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности, организаций финансируемых из местного бюджета приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

Использование энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы, в том числе строительных и теплозащитных материалов и т.д.

Проведение энергоаудита эксплуатируемых зданий и сооружений финансируемых из местного бюджета предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности Пролетарского сельского поселения Кореновского района;

Обучение персонала учреждений и предприятий по вопросам энергосбережения;

Установка в зданиях и на объектах учреждений и предприятий современных приборов учета расхода воды, газа и электроэнергии, а также регулирующих механизмов.

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование числовых критериев | Ед. измерения | Базовый показатель | Результат реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировке) воды в системах водоснабжения (при установке 1-го ПЧ) | кВтч | 115 522,5 | 87 965 |

- Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

повышение уровня информированности населения об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, и иных требованиях Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - размещения нормативных документов на информационных стендах;

повышение энергетической эффективности при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения, планируется приобретение преобразователя частоты для скважинных, погружных электронасосов на сумму 32,6 тыс. рублей.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Выполнение программы позволит повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Расчет годового  потребления электроэнергии и планируемой экономии денежных средств при повременном учете  использовании 1-го преобразователя частоты (ПЧ):

| Потребление воды Среднее | Потребление электроэнергии | Продолжительность | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До установки (ПЧ) | После установки (ПЧ) | Разница |  |  |
| При 20м3/ч | 5,0 кВтч | 3,5 кВтч | 1,5 кВтч | 6ч | 9,0 кВтч |
| При 40м3/ч | 10,5 кВтч | 7,0 кВтч | 3,5 кВтч | 5ч | 17,5 кВтч |
| При 65м3/ч | 16,0 кВтч | 13,0 кВтч | 3,0 кВтч | 5ч | 15,0 кВтч |
| При 70м3/ч | 17,0 кВтч | 14,0 кВтч | 3,0 кВтч | 4ч | 12,0 кВтч |
| При 80м3/ч | 21,5 кВтч | 16,0 кВтч | 5,5 кВтч | 4ч | 22,0 кВтч |
| Экономия за день | 75,5 кВтч |
| Экономия в год | 27557,5 кВтч |
| Экономия рублей (7,2) | 198 414,0руб. |

- Система программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пролетарском сельском поселении Кореновского района» на 2018 год

тыс. рублей

| № п/п | наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования всего | В том числе | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | - | Без финансирования | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 2 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 4 квартал | Без финансирования | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | постоянно | Без финансирования | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | 1 квартал | Без финансирования | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 5 | Повышение энергетической эффективности, приобретение преобразователя частоты для насосов и вентиляторов СР2000 | Повышение энергетической эффективности, приобретение преобразователя частоты для насосов и вентиляторов СР2000 | 2 квартал | 32,6 | 32,6 | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 6 | Ежемесячный мониторинг показаний приборов учета. | Ежемесячный мониторинг показаний приборов учета. | ежемесячно | Без финансирования | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 7 | Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением | Контроль за соответствием установленных лимитов с фактическим потреблением | ежеквартально | Без финансирования | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| 18 | Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование | Корректировка установленных лимитов, учитывая выбывшее или вновь установленное оборудование | по мере необходимости | Без финансирования | - | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| ВСЕГО: | 32,6 | 32,6 |  |

- Ресурсное обеспечение

Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем мероприятий Программы. Предполагаемая сумма финансирования мероприятий Программы на 2018 год  составляет – 32,6  тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется согласно выделенным средствам из бюджета поселения. При  необходимости  возможна  корректировка мероприятий Программы. Объемы финансирования Программы носят прогнозированный характер и подлежат уточнению.

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | всего | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) | - | - |
| Краевой бюджет (на условиях софинансирования) | - | - |
| Местный бюджет | 32,6 | 32,6 |
| Внебюджетные источники финансирования | - |  |
| Всего по программе | 32,6 | 32,6 |

- Организация управления  Программы

Контроль за ходом реализации Программы, форма и сроки представления отчетности об исполнении Программы осуществляются в соответствии с постановлением администрацией Пролетарского сельского поселения Кореновского района  от  19  мая 2015 года №108 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района».

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы   осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировке) воды в системах водоснабжения;

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрацией Пролетарского сельского поселения Кореновского района  от  19  мая 2015 года №108 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пролетарского сельского поселения Кореновского района», путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                   М.И. Шкарупелова